ICS 13.060	_________

5 G日

中华人民共和国国家标准

GB/T 18204.2—2014 代替 GB/T 18204.23 — 27- 2000.GB/T 18204.29—2000

部分代替 GB/T 17220- -1998

公共场所卫生检验方法

第2部分:化学污染物

Examination methods for public places—Part 2: Chemical pollutants

2014-12-01 实施

2014-09-03 发布

必155

J023'5

亀"

,刮米层g的

前言	ni

1范围	1

2规范性引用文件	1

- 一氧化碳	1

- 二氧化碳	4

- 可吸入颗粒物PM）0	 9

- 细颗粒物PM2.5 	 11

- 甲醛	12

- 氨	18

- 总挥发性有机物	22

- 苯	22

- 甲苯、二甲苯	24

- 臭氧	24

- 尿素		26

14硫化氢	27

附录A （规范性附录）现场采样检测布点要求	28

附录B （规范性附录）质量浓度转换系数和总不确定度相对误差的确定 	29

附录C （资料性附录）便携式气相色谱分析条件 	31

GB/T 18204((公共场所卫生检验方法》分为六个部分；

一一第1部分:物理因素；

——第2部分:化学污染物；

一-第3部分:空气微生物；

——第4部分:公共用品用具微生物；

-一第5部分:集中空调通风系统；

——第6部分:卫生监测技术规范。

本部分为GB/T 18204的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分代替GB/T 18204.23—2000《公共场所空气中一氧化碳测定方法kGB/T 1820么24—2000 《公共场所空气中二氧化碳测定方法kGB/T 18204.25—2000《公共场所空气中氨测定方法》、 GB/T 18204.26—2000«公共场所空气中甲醛测定方法》、GB/T 18204.27—2000《公共场所空气中臭氧 测定方法》和GB/T 18204.29—2000《游泳水中尿素测定方法》，部分代替GB/T 17220—1998《公共场所 卫生监测技术规范》中监测点的选择、公共场所监测的要求和监测数据整理。

本部分与 GB/T 18204.23-27—2000.GB/T 18204.29—2000 和 GB/T 17220—1998 相比，除编辑 性修改外主要技术变化如下：

——将现场测点选择、要求及数据整理放到相应的检验方法中；

-删除了汞置换测定一氧化碳的方法；

-一增加了可吸人颗粒物PM】。测定方法；

——增加了细颗粒物PM?.测定方法

一增加了 AHMT分光光度法、光电光度法和电化学传感器法测定甲醛的方法；

-—增加了离子选择电极法测定氨的方法；

――增加了总挥发性有机物TVOC测定方法；

——增加了苯、甲苯、二甲苯测定方法；

-增加了紫外光度法测定臭氧的方法；

-增加了亚甲蓝分光光度法测定空气中硫化氢的方法；

——将甲醛检验的AHMT分光光度法和臭氧检验的紫外光度法修改为促裁法。

本部分由中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会提出。

本部分负责起草单位：中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所。

本部分参加起草单位：深圳市疾病预防控制中心、辽宁省卫生厅卫生监督局、辽宁省疾病预防控制 中心、江苏省疾病预防控制中心、常州市卫生监督所、北京市疾病预防控制中心、沈阳市铁路疾病预防控 制中心、吉林省疾病预防控制中心、山东省疾病预防控制中心、中国环境监测总站°

本部分主要起草人：金银龙、刘凡、余淑苑、姚孝元、徐东群、宋瑞金、冯智田、朱一川、张晶、刘金忠、 谈立峰、姜恩明、徐春雨、窦志勇、刘冲、刘宁、马英顺、张震、纪缨伦、贾洪波。

本部分参加起草人:施小平、于慧芳、刘亚平、李凤霞、付强、马丽、王国玲、程麟钧、董小艳、孙群露、 林弈芝、王爽、刘文杰、李韵谱、王秦、潘永宁、程慧、刘雪锦、李心意、李莉、吴礼康、邓凯杰、李曙光、张伟、 张绍勇、张爱军、张锡斌、杨润、赵金辉。

本部分自实施之日起，原GB/T 18204. 23〜27—2000、GB/T 18204. 29—2000全部内容和

GB/T 17220—1998中相应内容同时废止。

GB/T 18204.23—27—2000.GB/T 18204.29—2000 的历次版本发布情况为： ——GB/T 18204.23 — 27—2000.GB/T 18204.29—2000。

GB/T 17220—1998的历次版本发布情况为：

—GB/T 17220—1998。

公共场所卫生检验方法
第2部分：化学污染物

1范围

GB/T 18204的本部分规定了公共场所室内空气中化学污染物和池水尿素的测定方法。

本部分适用于公共场所室内空气中化学污染物和池水尿素的测定。其他场所、居室等室内环境可 参照执行。

注：本部分中同一个指标如果有两个或两个以上检验方法时，可根据技术条件选择使用，但以第一法为仲裁法。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法

GB/T 11742

GB/T 14669

空气质量氨的测定离子选择电极法

GB/T 15438环境空气臭氧的测定紫外光度法

GB/T 16129居住区大气中甲醛卫生检验标准方法分光光度法

GB/T 18883—2002室内空气质量标准 3 一氧化碳

3.1不分光红外分析法

3.1.1原理

一氧化碳对红外线具有选择性的吸收。在一定范围内，吸收值与一氧化碳浓度呈线性关系，根据吸 收值可以确定样品中一氧化碳的浓度。

3.1.2试剂和材料

3.1.2.1变色硅胶：120 °C干燥2 h。

3.1.2.2氯化钙：分析纯。

- 高纯氮气：纯度99.999%。

3.124霍加拉特（Hopcalite）氧化剂：主要成分为60%氧化镒（MnO）和40%氧化铜（CuO）,830卩m〜 1 000 xm颗粒，使用存放过程中应保持干燥。

3.1.2.5 一氧化碳标准气体（贮于铝合金瓶中）：不确定度小于1%。

3.1.3仪器

3.1.3.1不分光红外线一氧化碳气体分析仪：

测量范围：0.125 mg/m3 〜62.5 mg/m3;

重现性:%满量程；

— 零点漂移:V士 2%满量程/h ； -跨度漂移:〈士2%满量程/3 h； 线性偏差:＜士2%满量程；

响应时间:么〜顷V45 so 3.1.4采样分析步骤 3.1.4.1采样布点：见附录A。

3.1.4.2采样:抽取现场空气冲洗采气袋3次〜4次后，采气0.5 L或1.0 L,密封进气口，带回实验室分 析。也可以用仪器在现场直接测定空气中一氧化碳。

3.1.4.3仪器零点校准:接通电源待仪器稳定后，将高純氮气(3.1.2.3)或经霍加拉特(3.1.2.4)氧化管和

干燥管(加入3.1.2.1和3.1.2.2)夢空气接入仪器进气进行厚太敬准°

3.1.4.4仪器终点校准:将碳尽.蜀'接项?馬奥虫^进行骂京校准。

3,145零点与终点校准重复繆貝『次,使仪器处在正常工作状态。

3.1.4.6样品测定:擎农楼品的采气袋接在仪器的进气口，样品经干燥篇被自可岬J气室内，仪器即 指示一氧化碳浓度。崗果4感在现场使用，可直接读出空气中一氧化碳的浓度咚

Z /	 	、\

3.1.5结果计算

浓度换算：如果仪器浓度读数值为一氧化碳体积分数，可按式(1)换算成标准状态下的质量

3.1.5.1

浓度。

C„ X To

式中：I

C——§质匕浓度,单位为毫克每主方米(mg/m3)；

Cf,	C&体积分数,单位为毫升每立方米(mL/m3)；

To——-标潅状态的绝对温度,273 K；

B ——标准状态下(0 °C,101.3 kPa)气体摩尔体积，B = 22.4 L/mol；

T ——现场温废，单使为摄氏度(°C)；

M——CO摩尔醵:数值为28,单位为克每摩尔(g/moD。

3.1.5.2结果表达:一左区域的测定结果以该区域内各采样点质量浓度的算术平府给出。

3.1.6测量范围和精密度 3.1.6.1本法最低检出质量浓度为0.125 m琪題3(国菠恥§ nfg/m3~50 mg/m3 o 3.1.6.2在0.5 mg/m，〜50 mg/m3浓度范围内，重复测量的平均相对标准差小于土2%。

3.1.7干扰与排除 3.1.7.1空气中甲烷、二氧化碳、水蒸气等非待测组分对本法测定结果存在影响。

3.1.7.2釆用气体滤波相关技术及多次反射气室结构，可消除空气中甲烷、二氧化碳等非待测组分的十 扰，釆用干燥剂可去除水蒸气干扰。

3.2气相色谱法 3.2.1 原理

一氧化碳在色谱柱中与空气的其他成分完全分离后，进入转化炉，在360 °C镣触媒催化作用下，与

氢气反应，生成甲烷，用氢火焰离子化检测器测定。

3.2.2试剂和材料

3.2.2.1碳分子筛：TDX-01,180呻〜250	作为固定相。

3.222镣触媒：38O pm〜550 /im,当一氧化碳V180 rag/m3,.l氧化碳V 0.4%时，转化率＞95%。

- 一氧化碳标准气体（贮于铝合金瓶中）；不确定度小于1%。

3.224 高纯氮：＞99.999%。

3.2.2.5 纯氢:＞99.6%。

3.2.2.6塑料铝箔复合膜采气袋:容积400 mL〜600 mL0

3.2.3仪器与设备

3.2.3.1气相色谱仪：配备氢火焰离子化检测器的气相色谱仪。

3.232转化炉：可控温度360 °C土 1 °C。

3.233 注射器：2 mL、5 mLJO mLJOO mL,体积误差 V ±1%。

3.2.3.4色谱柱:长2 m内径2 mm不锈钢管内填充TDX-01礙分子筛（3.2.2.1）,柱管两端填充玻璃 棉。新装的色谱柱在使用前，应在柱温150 °C、检测器温度180 °C、通氢气60 mL/min条件下，老化处 理 10 ho

3.2.3.5转化柱：长15 cm.内径4 mm不锈钢管内填充镣触媒（3.222）,柱管两端塞玻璃棉。转化柱装 在转化炉内，一端与色谱柱连通，另一端与检测器相连。使用前,，转化柱应在炉温360 °C,通氢气 60 mL/min条件下，老化处理10 h0转化柱老化与色谱柱老化同步进行。

3.2.4釆样

3.2.4.1采样布点：见附录A。

3,2.4.2采样：抽取现场空气冲洗采气袋3次〜4次后，釆气400 mL〜600 mL,密封进气口，带回实验 室分析。

3.2.5分析步骤

3.2.5.1色谱分析条件:色谱分析条件常因试验条件不同而有差异，应根据所用气相色谱仪的型号和性 能,确定一氧化碳分析最佳的色谱分析条件。下面所列举色谱分析条件是一个实例。

色谱柱温度：78 °C；

转化柱温度：360 °C；

载气（H2） ：78 mL/min：

氮气：130 mL/min；

空气：750 mL/min；

进样量：用六通进样阀进样1 mL。

3.2.5.2标准气配制：在5支100 mL注射器中，用高纯氮气（322.4）将已知浓度的一氧化碳标准气体 稀释成0.5 mg/m，〜50 mg/m3范围的4种浓度的标准气体，另取高纯氮气作为零浓度气体。

325.3标准曲线绘制：每个浓度的标准气体分别通过色谱仪的六通进样阀，进样量1 mL,得到各个浓 度的色谱峰和保留时间。每个浓度作3次，测量色谱峰高的平均值。以峰高（mm）作纵坐标，浓度 （mL/n?）作横坐标，绘制标准曲线,并计算回归线的斜率，以斜率倒数3"mL/（m3 • mm）］作样品测定 的计算因子。

3、2.5.4校正因子测定:用单点校正法求校正因子。取与样品空气中含一氧化碳浓度相接近的标准气 体。按3.2.5.3操作，测量色谱峰的平均峰高（mm）和保留时间。按式〈2）计算校正因子（/）：

式中：

f  	校正因子，単位为毫升每立方米毫米［mL/(m3 • mm)］；

夕o	标准气体积分数，单位为毫升每立方米(mL/m，)；

h 	「标准气平均峰高，单位为毫米(mm)；

h0 —空白样品平均峰高，单位为毫米(mm) 0

3.2.5.5样品分析：通过色谱仪六通进样阀，进样品空气1 mL,以保留时间定性，测量一氧化碳的峰高。 每个样品作3次分析，求峰高的平均值。高浓度样品，用髙纯氮气(322.4)稀释后再分析。

3.2.6结果计算

3.2.6.1体积分数计算：按式(3)计算空气中一氧化碳体积分数。

A.0)XB/		(3)

式中:

饥	-空气中一氧化碳体积分数，单位为毫升每立方米(mL/m3)；

h 	样品峰高的平均值，单位为毫米(mm)；

h0——空白样品峰高的平均值，单位为毫米(mm)；

BZ——按照标准曲线法或单点校正法得出的计算因子或校正因子，单位为毫升每立方米每毫米 CmL/(m3 • mm)］。

3.2.6.2浓度换算：将一氧化碳体积浓度按3.1.5.1中式(1)换算成标准状态下的质量浓度。

3.2.6.3结果表达:见3丄5.2。

3.2.7测量范围、精密度和准确度

3.2.7.1当进样1 mL时，本法最低检岀质量浓度为0.50 mg/m3,测量范围为0.50 mg/m3〜 50.0 mg/m3 o

327.2重复性:一氧化殺浓度在6 mg/m，时，10次进样分析，变异系数为2%。

3.2.7.3回收率:一氧化碳浓度在3 mg/m'〜25 mg/m3时，回收率为94%〜104%。

3.2.8 干扰

空气中二氧化碳、甲烷及其他有机物均不干扰本法测量结果。

4二氧化碳

4.1不分光红外分析法

4.1.1原理

二氧化碳对红外线具有选择性的吸收。在一定范围内，吸收值与二氧化碳浓度呈线性关系。根据 吸收值确定样品中二氧化碳的浓度。

4.1.2试剂和材料

4.121变色硅胶：120 °C干燥2 h0

4.1.2.2氯化钙:分析纯。

- 高纯氮气：＞99.999%。

4.1.2.4烧碱石棉：分析纯。

4.1.2,5二氧化碳标准气体（贮于铝合金钢瓶中）：不确定度小于1%。

4.1.2.6塑料铝箔复合薄膜采气袋0.5 L或1.0 Lo

4.1.3仪器和设备

不分光红外线气体分析仪：

测量范围2%〜0.5%档。

重现性:V±l%满刻度。

零点漂移:<±2%满刻度/丄

跨度漂移:<±2%满刻度/3h。

温度附加误差：（在10 °C〜45 °C）W±2%满刻度/10 °C。

—•氧化碳干扰：1 250 mg/n?COV 士 0.3%满刻度。

响应时间:如〜顷V15 s。

4.1.4采样

4.1.4.1釆样布点：见附录A。

4.1.4.2用塑料铝箔复合薄膜采气袋（4.126）,抽取现场空气冲洗3次〜4次，釆气0.5 L或1.0 L,密 封进气口，带回实验室分析。也可以使用仪器在现场测定空气中二氧化碳浓度。

4.1.5分析步骤

4.1.5.1仪器零点校准：仪器接通电源后，稳定0.5 h〜1 h,将高纯氮气（4.1.2.3）或空气经变色硅胶 （4.1.2.1）或氯化钙（4.1.2.2）干燥和烧碱石棉（4.1.2.4）过滤后接入仪器，进行零点校准。

4.1.5.2仪器终点校准：二氧化碳标准气（4.1.2.5）连接在仪器进样口，进行终点刻度校准。

4.1.5.3零点与终点校准重复2次〜3次,使仪器处在正常工作状态。

4.1.5.4样品测定：内装空气样品的采气袋经过装有变色硅胶（4.1.2.1）或氯化钙（4.1.2.2）的过滤器与 仪器进气口相连，样品被自动抽到气室中，仪器显示二氧化碳的浓度。如果仪器在现场使用，可直接读 出空气中二氧化碳的浓度。

4.1.6结果计算

结果表达:一个区域的测定结果以该区域内各釆样点体积分数的算术平均值给出。

4.1.7测量范围和精密度

<1.7.1本法最低检出体积分数为0.01%,测量范围0.05%〜0.5%。

4.1.7,2在体积分数为0.05%〜0.5%范围内，重复测量的平均相对标准差小于±2%。

4.1.8干扰与排除

空气中的水蒸气会对本法产生干扰，将空气样品经干燥后再进入仪器可去除水蒸气干扰。安装波 长4 260 nm的红外滤光片，空气中的甲烷、一氧化碳等非待测组分对本法干扰较小。

4.2气相色谱法

4.2.1原理

二氧化碳在色谱柱中与空气的其他成分完全分离后，进入热导检測器的工作臂，使该臂电阻值的变

化与参考臂电阻值的变化不相等，惠斯登电桥失去平衡而产生信号输岀。在线性范围内，信号大小与进 入检测器的二氧化碳浓度成正比,从而进行定性与定量测定。

4.2.2试剂和材料

422.1高分子多孔聚合物:GDX-102,180	〜250 xm,作色谱固定相。

- 高纯氮气:>99.999%。

4.223 纯氢:>99.6%。

4.224二氧化碳标准气鼻(CO2)= 1%］：以氮气作本底气，贮于铝合金钢瓶中。

422.5塑料铝箔复合膜采样袋容积：400 mL〜600 mL。

4.2.3仪器和设备

4.2.3.1气相色谱仪，配备有热导检测器。

- 注射器：2 mL、5 mLs 10 mL、20 mL、50 mL、100 mL,体积误差<士 1%°

4-2.3.3色谱柱:长3 m内径4 mm不锈钢管内填充GDX-102高分子多孔聚合物(4.2.2.1),柱管两端 填充玻璃棉。新装的色谱柱在使用前，应在柱温180 °C、通貌气(4.2.2.2)70 mL/mm条件F,老化12 h, 直至基线稳定为止。

4.2.4采样

424.1采样布点：见附录A。

4.2.4.2抽取现场空气冲洗采气袋3次〜4次后，釆气400 mL〜600 mL,密封进气口，带回实验室 分析。

4.2.5分析步骤 4.2.5.1色谱分析条件：由于色谱分析条件常因实验条件不同而有差异，所以应根据所用气相色谱仪的 型号和性能，制定能分析二氧化碳的最佳的色谱分析条件。下面所列色谱分析条件是一个实例。

柱箱温度；10笔〜35 °C；

检测室温度：10 °C〜35 °C；

汽化室温度：10笆〜35 P；

载气(H2) ： 50 mL/min；

进样量：用六通进样阀进样3 mL。

4.2.5.2标准气配置：在5支100 mL注射器内，分别注入二氧化碳标准气体C4.2.2.4) 2 mL、4 mL、 8 mLJ6 mL、32 mL,再用纯氮气(4.2.2.2)稀释至 100 mL,即得体积分数为 0.02%、0.04%、0.08%、 0.16%和0.32%的气体，另取纯氮气作为零浓度气体。

425.3标准曲线绘制：在与样品相同分析条件下，绘制标准曲线。毎个浓度的标准气体，分别通过色 谱仪的六通进样阀，进样3 mL,得到各个浓度的色谱峰和保留时间。每个浓度作3次，测量色漕峰高的 平均值。以二氧化碳的体积分数(%)和平均峰高(mm)绘制标准曲线，并计算回归线的斜率，以斜率的 倒数B,［(%)/mm］作为样品测定的计算因子。

4.2.5.4校正因子测定：在与样品相同分析条件下，用单点校正法求校正因了。取与空气样品中含二氧 化碳浓度相接近的标准气体，测量色谱峰的平均峰高(mm)和保留时间。按式(4)计算校正因子。

h — hc

式中：

f 一一校正因子

<Po — 标准气体体积分数，％；

h 	标准气平均峰高，单位为毫米(mm)；

h0 	空白样品平均峰高，单位为毫米(mm) 0

4.2.5.5样品分析:通过色谱仪六通进样倒进样品空气3 mL,以保留时间定性，测量二氧化碳的峰高。 每个样品作3次，求峰高的平均值。高浓度样品用纯氮气稀释至小于0.3%再分析。

4.2.6结果计算

4.2.6.1按式(5)计算二氧化碳体积分数。

=(九一X B'		( 5 )

式中:

叩 ——空气中二氧化碳体积分数，％；

h —样品峰高的平均值，单位为毫米(mm)；

h0——空白样品峰高的平均值，单位为毫米(mm)；

- •按照标准曲线法或单点校正法得出的计算因子或校正因子，(%)/mm。

426.2结果表达:见4丄6。

4.2.7测量范围、精密度和准确度

4.2.7.1当进样3 mL时,本法最低检出二氧化碳体积分数为0.014%,测量范围0.02%〜0.6%。

427.2二氧化碳在0.1%〜0.2%时，車复测定的变异系数为3%〜5%；二氧化碳在0.02%〜0,4%时, 回收率为95%〜105%。

4.2.8 干扰

由于采用了色谱分离技术，空气中甲烷、氨、水蒸气和一氧化碳等均不干扰本法测量。

4.3容量滴定法

4.3.1原理

用过量的氢氧化彻溶液与空气中二氧化碳作用生成碳酸根沉淀，反应后剩余的氢氧化银用标准草 酸溶液滴定至酚咻试剂红色刚褪。由容量法滴定结果即可计算得出空气中二氧化碳的浓度。

4.3.2试剂和材料

4.3.2.1正丁醇:分析纯。

4.3.2.2酚猷指示剂：分析纯。

4.3.2.3纯氮气：>99.99%,或碱石灰管。

432.4氢氧化颂稀溶液｛p[Ba(OH)2 • 8H?O>1.4 g/L)：空气二氧化碳浓度低于0.15%时的采样吸 收液。称取1.4 g氢氧化槌和0.08 g氯化®(BaCl2 • 2&0)溶于800 mL水中，加入3 mL正丁醇 (4.3.2.1),摇匀，用水稀释至]000 mL。

432.5氢氧化锐浓溶液(p[Ba(OH)2 • 8H2O] = 2.8 g/L)：空气二氧化碳浓度在0.15%〜0.5%时的 釆样吸收液。称取2.8 g氢氧化钥和0.16 g氯化彻(BaCb • 2H2O)溶于800 mL水中，加入3 mL正丁 醇(432.1),摇匀，用水稀释至1 000 mL。

4.3.2.6草酸标准溶液(0.6 g/L)：称取0.563 7 g草酸，用水溶解并稀释至1 000 mL,此溶液1 mL相当 于标准状况(0 °C,101.325 kPa)0.1 mL二氧化碳。

4.3.3仪器和设备

4.3.3.1恒流釆样器：流量范围0 L/min〜1 L/min,流量稳定、可调，恒流误差小于2%。

4.3.3.2吸收瓶：吸收液为50 mL,当流量为0.3 L/min时，吸收瓶多孔玻璃板阻力为390 Pa〜490 Pa。

433.3 酸式滴定管：50 mL。

4.3.3.4 碘量瓶：125mL。

4.3.4采样

4.3.4.1应在釆样前两天配制吸收液，贮液瓶加盖密封保存，避免接触空气。采样前，贮液瓶塞接上碱 石灰管，用虹吸管将吸收液移至吸收瓶（4.3.3.2）内，然后向瓶内充氮气或经碱石灰管处理的空气 （4.3.2.3）.

4.3.4.2

4.3.4.3采样前后用一缱瘡膜涎重

4.3.4.4

量，釆样 5 min~10Xmiru

4.3.4.5采样前后，吸收瓶的进、出气口均用乳胶管连接以免空:气逬入。

釆样布点：见附录A。

"•流量计校准采样器的流量,误差

取一个事先处連的吸灰瓶，加入50 mL氢氧化顿吸收液（4.3.2.4或、4、.3.村，以0.3 L/min流

4.3.5分析步事

采祥后的吸收管在实验室中加塞静置3 h,使碳酸畑完全沉淀。 向呻f瓶觎3.3.4）中充入氮气或经碱石灰管处理的空气。

4.3.5.1

4.3.5.2

4.3.5.3吸風25由L上清液移至碘量瓶中，加入2滴酚猷指示剂（4.3.2.2）,用草酸标祈 至溶液的着色由红色变为无色，记录所消耗的草酸标准溶液体积（mL）o

<3.5.4同时吸取25 mL未釆样的氢氧化飢吸收液作空白滴定，记录所消耗的草」 （mL）。

4.3.6结果计算二

4.3.6.1釆气体积换算:操式（6）换算成标准状态下采气体积。

卩。x * 况

To

式中：

Vo一标准状态下的釆气体积，•单位由IL丿F・

V,—实际釆气体积，为采样流寅皆果様琳间乘积，单位为升（L）； T 一―采样点的气温，单位为摄氏度（°C）；

T。一标准状态下的绝对温度，273 K； P 一一采样点的大气压，单位为千帕（kPa）； 标准状态下的大气压，201 kPa。

4.3.6.2浓度计算：空气中二氧化碳体积分数按式（7）计算。

20 X （V】一%）

9 =

标准溶液体积

1 000 X Vo

式中：

甲 ——空气中二氧化碳体积分数，%;

V,样品滴定所用草酸标准溶液体积，单位为毫升（mL）；

V2 ——空白滴定所用草酸标准溶液体积，单位为毫升（mL）；

Vo -一标准状态下的采气体积，单位为升（L）。

4.3.6.3结果表达:见4.1.6。

4.3.7测量范围、精密度和准确度

4.3.7.1本法灵敏度为0.1 mLCO2/l mL草酸标准溶液。

4.3.7.2当采气体积为5 L时,本法最低检岀二氧化碳体积分数为0.001%,测量范围0.01%〜0.5%。

4.3.7.3对体积分数为0.04%〜0.27%的二氧化碳标准气体本法的回收率为97%〜98%,重复测定的 变异系数为2%〜4%。

4.3.8干扰

空气中的二氧化硫、氮氧化物及乙醇等酸性气体会对本法产生干扰，但在通常的室内环境空气中上 述酸性气体对本法所造成的干扰小于5%。

5可吸入颗粒物PM）0

5.1滤膜称重法

5.1.1原理

使用带有PM”切割器的滤膜采样器进行空气釆样，空气中的颗粒物经切割器分离后，可吸入颗粒 物PM】。被釆集在滤膜上，经实验室称量可得到PM10的质量，再除以采气体积即得出可吸入颗粒物 PM】。的质量浓度。

5.1.2仪器设备和材料

5.1.2.1可吸入颗粒物PM】。滤膜采样器：颗粒物捕集特性1^50 = 10 jum±0.5 〃m,£Tg=L5±0.1。 其中m为捕集效率为50%时所对应的颗粒物空气动力学直径；％为捕集效率的几何标准差。

512.2流量计:精度2.5级。

5.1.2.3分析天平：精度0.000 01 gB

5.1.2.4计时器:计时误差V1%。

5.1.2.5滤膜：0.3	粒子过滤效率不低于99.99%。

5.1.2.6温度计:最小分度值不大于1.0 °C,测量精度±1.0 °C。

5.1.2.7大气压力计:最小分度值不大于①05 kPa,精度±0.2 kPa。

5.1.2.8采样泵:恒流精度士 5%设定值。

5.1.2.9干燥器。

5.1.3测量步骤

5.1.3.1将滤膜编号，放入干燥器中平衡24 h,用天平称出初始质量。

5.1.3.2用一级皂膜流量计对采样流量计进行校准，误差＜5%。

5.1.3.3釆样布点见附录A。

5.1.3.4按使用说明书连接采样器，装上滤膜,将釆样流量调整到规定值。

5.1.3.5根据检测现场环境状况设定采样时间。

5.1.3.6测量现场的环境温度和大气压力。

5.1.3.7将釆集有颗粒物的滤膜带回实验室，放入干燥器中平衡24 h,用天平称出终质量。

5.1.4结果计算

5.1.4.1采气体积换算：按4.3.6.1中式(6)换算成标准状态下采气体积。

5.1.4.2浓度计算：可吸入颗粒物PMl。质量浓度计算见式(8)。

式中；

P ——可吸入颗粒物PM】。质量浓度，单位为毫克每立方米(mg/n?)； m   PM】。颗粒物质量，单位为毫克(mg)；

Vo——标准状态下釆气体积，单位型耕— m2- --滤膜终质量，单位为罗

m\

5.1.4.3 结：

5.1.5检出

5.2.2仪器

当釆气体积

5.2光散射法

当光照射 强度与其质直

5.2.1 原理

光散射式糊，尘仪:颗粒物捕集特性Daso^lO卩m士0.5 Nm,<\ = 1.5±0.1。 其中：。而为捕集效率为50%时所对应的颗粒物空气动力学直径；％为捕 测量灵敏度:对于校正粒子，仪器讦数1 CPM = 0.001 mg/mj 测量相对误差：对為粒子测量相对误差小于±10%。

测量范围：0.001 mg/m^io mg/m3 以上。

仪器应内设岀厂前已标定的具有光学稳定性的自校装置。

注1：校正粒子为平均粒径0.6卩m,几何标准偏差tr<1.25的聚苯乙球子；	尹

注2： CPM为每分钟脉冲计数值，相对浓度的一种表示方法。

5.2.3测量步骤

5.2.3.1釆样布点见附录A。

5.2.3.2按要求对粉尘仪进行期间核查和使用前的光学系统自校准。

5.2.3.3根据环境状况设定仪器釆样时间与量程。

5.2.3.4按使用说明书操作仪器。

5.2.3.5粉尘仪使用环境的相对湿度应小于90% ,平均风速小于1 m/so

5.2.4结果计算

5.241浓度计算：对于非质量浓度的计数值，按式(9)转换为PM”质量浓度。

式中：

Q——可吸入颗粒物PM】。的质量浓度，单位为毫克每立方米(mg/m3)；

R-—仪器计数值，计数每分(CPM)；

K-一质量浓度转换系数,mg/(m3 - CPM)0

注：质量浓度转换系数K的确定见附录B。

5.2.4.2 结果表达:见 5.1.4.3。

5.2.5测量范围和精密度

525.1本法测定可吸入颗粒物PMio质量浓度范围为0.001 mg/n?〜10 mg/m3 o

525.2在可吸入颗粒物PM】。质量浓度范围为0.001 mg/m3~ 10 rag/mJ时，本法重复测量的平均相 对标准差小于土 7%。

5.2.6测量不确定度

在0.08 mg/n?〜0.3 mg/m3浓度范围内，本法与重量法比较其测量总不确定度(ROU)小于25%。 注：总不确定度ROU的确定方法见附录B。

6细颗粒物PM25

6.1原理

本部分规定了公共场所室内空气中细颗粒物PM2.s的光散射测定方法。当光照射在空气中悬浮的 颗料物上时，产生散射光。在颗粒物性质一定的条件下，颗粒物的散射光强度与其质量浓度成正比。通 过测量散射光强度，应用质量浓度转换系数K值，求得颗粒物质量浓度。

6.2仪器

光散射式粉尘仪：颗粒物捕集特性LU=2.5 Mm±0.2件,叫=1.2±0丄

其中：D囱为捕集效率为50%时所对应的颗粒物空气动力学直径;叫为捕集效率的几何标准差。

测量灵敏度：对于校正粒子，测量灵敏度不低于0.001 mg/m\

测量相对误差:对于校正粒子测量相对误差小于±10%。

测量范围：不小于0.001 mg/n?〜0.5 mg/m3„

仪器应内设出厂前已标定的具有光学稳定性的自校装置。

注：校正粒子为平均粒径0.6 um,几何标准偏差。＜1.25的聚苯乙烯粒子。

6.3测量步骤

6.3.1检测点布置参见附录A。

6.3.2按要求对粉尘仪进行期间核査和使用前的光学系统自校准。

6.3.3根据环境状况设定仪器采样时间与量程。

6.3.4按仪器使用说明书进行仪器操作。

6.3.5毎个检测点重复测定5次。

6.3.6检测点处的环境平均风速应小于lm/s。

6.4结果计算

6.4.1浓度计算:对于非质量浓度的计数值，按式(10)转换为PM/质量浓度。

p —R • K			 ■■■ ( 10 )

n

式中：

Q— 细颗粒物PMz.5的质量浓度，单位为毫克每立方米(mg/m3)；

R^-仪器计数值，计数每分(CPM)；

K——质量浓度转换系数，mg/(n? • CPM)。

注：质量浓度转换系数K的确定参见附录B。

6.4.2结果表达：每个检测点的质量浓度以该检测点5次测定结果的算术平均值给出，一个区域的测 定结果以该区域内各检测点质量浓度的算术平均值给出。

6.5测量范围和精密度

6.5.1本法测定细颗粒物PM2.=质量浓度范围为0.001 mg/m3~0.5 mg/m3 o

6.5.2在细颗粒物PM2.5质量浓度范围为0.001 mg/n?〜0.5 mg/m3时，本法重复测量的平均相对标准 差小于士7%。

6.6測量总不确定度

在0.001 mg/m3-0.5 mg/ms浓度范围内，本法与重量法比较其测量总不确定度(ROU)小 于 25%。

注：总不确定度ROU的确定方法参见附录B。

6.7干扰与排除

环境相对湿度对本法存在干扰,应在相对湿度<50%的环境中使用本法；带有消除湿度千扰功能的 粉尘仪可扩大本法使用环境相对湿度的范围。

7 甲醛

- AHMT分光光度法

本法规定室内空气中甲醛浓度的测定釆用GB/T 16129。

7.2酬试剂分光光度法

7.2.1原理

空气中的甲醛与酚试剂反应生成嗪，嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物，比色定量。

7.2.2试剂

注；本法中的用水均为重蒸馋水或去离子交换水,试剂纯度为分析纯。

- 吸收原液(1.0 g/L)：称量 0.10 g 酚试剂［C6H4SN(CHJC NNH2 - HC1,简称 MBTH］,加水 至100 mLo放冰箱中保存，可稳定3旗

7.222吸收液：量取吸收原液5 mL,加95 mL水，即为吸收液，使用前配制。

- 硫酸铁铉溶液｛p ［NH｛Fe(SQ)2 • 12H2O> 10 g/L｝：称量 1.0 g 硫酸铁铉，用 0.1 mol/L 盐 酸溶解，并稀释至100 mLo

- 碘溶液0(1/2技)=0」00 0 mol/L］；称量4。g碘化钾，溶于25 mL水中，加入12.7 g碘。待碘 完全溶解后，用水定容至1000 mLo移入棕色瓶中，暗处贮存。

7.2.2.5気氧化钠溶液(40 g/L)：称量40 g氢氧化钠，溶于水中，并稀释至1 000 mL。

7.2.2.6 硫酸溶液［c(1/2H2SOQ=0.5 mol/L丄取28 mL浓硫酸缓慢加入水中，冷却后，稀释

12

至 1 000 mLo

7.227 硫代硫酸钠标准溶液［c(Na2S2O.)=0.100 0 moI/L］。

7.228淀粉溶液(5 g/L)：将0,5 g可溶性淀粉，用少量水调成糊状后，再加入100 mL沸水，并煮沸 2 min〜3 mm至溶液透明。冷却后，加入0.1 g水杨酸或0.4 g氣化锌保存。

722,9甲醛标准贮备溶液；取2.8 mL甲醛溶液|>(HCHO) = 36%〜38%］,放入1 L容量瓶中，加水 稀释至刻度。此溶液1 mL约相当于1 mg甲醛，其准确浓度用下述碘量法标定：取20.00 mL甲醛标准 贮备溶液，置于250 mL碘量瓶中，加入20.00 mL碘溶液(7.2.2.4)和15 mL氢氧化钠溶液(7.225),放 置15 min。加入20 mL硫酸溶液(722.6)，再放置15 min,用硫代硫酸钠溶液(7.2.2.7)滴定，至溶液呈 现淡黄色时，加入1 mL淀粉溶液(7.2.2.8)继续滴定至恰使蓝色褪去为止；同时用水作空白滴定。重复 上述滴定，2次误差应小于0.05 mLo按式(11)计算贮备液中甲醛浓度。

q(HCHO) =

20

(ID

式中：

疽HCHO)——甲醛标准贮备液质量浓度，单位为毫克每毫升(mg/mL)；

V.	——-滴定空白消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积，单位为毫升(mL)；

V2	—滴定甲醛标准贮备溶液消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积，单位为毫升(mL)；

c	——硫代硫酸钠标准溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L)；

M	-—甲醛的摩尔质量,数值为15,单位为克每摩尔(g/moL)。

7.2.2.10甲醛标准溶液［p(HCHO) = l yg/mL］：使用时，首先将甲醛标准贮备溶液(7.2.2.9)用水稀释 为10昭/mL甲醛溶液，然后取该溶液10.00 mL,敏入100 mL容量瓶中，再加入5 mL吸收原液，用水 定容至100 mL,放置30 mm后，用于配制标准色列管，此标准溶液可稳定24 h。

7.2.3仪器和设备

7.2.3.1大型气泡吸收管：出气口内径为1 mm,出气口至管底距离等于或小于5 mmo

7.2.3.2恒流采样器：流量范围0 L/rmn〜1 L/min。流量可调，恒流误差小于土5%设定值。

7.2.3.3 具塞比色管：10 mLo

7.2.3.4分光光度计。

7.2.4釆样

7.2.4.1釆样布点见附录A。

7.2.4.2用一级皂膜流量计对采样流量计进行校准，误差W5%。

7.2.4.3将5 mL吸收液(722.2)装入气泡吸收管，以0.5 L/min流量釆样，采气体积10 L。 7.2.4.4记录釆样点的温度和大气压力。

7.245室温下样品应在24 h内分析。

7.2.5分析步骤

7.2.5.1取10 mL具塞比色管，按表1制备甲醛标准系列。

表1甲醛标准系列

| 管号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液/mL | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 吸收液/'mL | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.5 | 3.0 |
| 甲醛含量如g | 0 | 0.1 | 0,2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

- 在各管中加入0.4 mL硫酸铁铉溶液（7.2.2.3）摇匀，放置15 min。在630 nm波长下，用1 cm 比色皿，以水作参比，测定各管溶液的吸光度。

725.3以甲醛含量为横坐标，吸光度为纵坐标,绘制标准曲线，并计算冋归线斜率，以斜率倒数作为样 品测定的计算因子Bs（Mg/吸光度）。

7.2.5.4样品测定:将样品溶液全部转入比色管中，用少量吸收液洗吸收管，合并使总体积为5 mL,按 7.252的操作步骤测定吸光度（厶）。

7.2.5.5在每批样品测定的同时，用5 mL未釆样的吸收液做空白对照，测定空白样的吸光度（厶

7.2.6结果计算 7.2.6」按4.3.6.1中式（6）将实际采气体积换算成标准状态下采气体积。

7.2.6.2按式（12）计算空气中甲醛质量浓度。

(12 )

V。

式中:

P -——空气中甲醛质量浓度，单位为毫克每立方米（mg/rrr5）；

A——-样品溶液的吸光度；

Ao——空白溶液的吸光度；

Bs 计算因子，卩g/吸光度；

V。——标准状态下的采气体积，单位为升（L）。

7.2.6.3结果表达：一个区域的测定结果以该区域内各采样点质量浓度的算术平均值给出。

7.2.7测量范围、精密度和准确度

727.1本法灵敏度为2.8奖HCHO/吸光度。

- 本法最低检测质量为0.056昭甲醛，当采气体积为10 L时，测量范围0.01 mg/n?〜 0.15 mg/m3 o

727.3当甲醛含量为0.1昭/5 mL、0.6卩g/5 mL、L5昭/5 mL时，本法重复测定的变异系数为5%、 5%、3%；当甲醛含量0.4 fig/5 mL〜L0昭/5 mL时，样品加标回收率为93%〜101%。

7.2.8干扰与排除

空气中的二氧化硫会造成本法测定结果偏低，当空气中二氧化硫共存时，可将气样先通过硫酸锭滤 纸过滤器予以排除。

7.3气相色谱法

7.3.1原理

空气中甲醛在酸性条件下吸附在涂有2,4-二硝基苯腓（2,4-DNPH）6201担体上，生成稳定的甲醛 踪。用二硫化碳洗脱后，经0V-色谱柱分离，用氢焰离子化检测器测定，以保留时间定性，峰高定量。

7.3.2试剂和材料

注：本法中所用试剂纯度为分析纯，用水为重蒸儒水。

7.3.2.1二硫化碳:需重新蒸馅进行纯化。

- 二硝基苯麟溶液［q（2,4-DNPH）=2 mg/L］：称取2,4•二硝基苯躍0.5 mg,置于250 mL容量 瓶中，用二氯甲烷稀释到刻度。

- 盐酸溶液［c（HCl）=2 mol/LL

7.324 吸附剂：称量6201担体（180〜250 ?m）10 g,用40 mL 2,4-二硝基苯駢溶液（7.322〉分二 次涂敷，减压，干燥。

7.325甲醛标准贮备溶液［q（HCHO） = 1 mg/mL丄见7.229。

7.3.3仪器和设备 7.3.3.1采样管：内径5 mm,长100 mm玻璃管，内装150 mg吸附剂（7.3.2.4）,两端用玻璃棉堵塞，用 胶帽密封。

7.3.3.2恒流采样器：流量范围0 L/min〜1 L/min。流量可调，恒流误差小于±5%设定值。

733.3

具塞比色管

5 mLo

7.3.3.4微量注射器：10~L。

7.3.3.5

气相色谱仪

帯氢火焰离子化检测器。

733.6 色谱柱：长2 m,内径3 mm的玻璃柱，内装固定相（0V-1）和色谱担体Shimatew（180卩m〜 150 ym）。

- 载气：高纯氮（＞99.999%〉。

- 燃气；纯氢（＞99.6%）。

7.3.4 采样

7.3.4.1釆样布点见附录A。

734.2用一级皂膜流量汁对釆样流量计进行校准，误差＜5%。

734.3取一支釆样管，用前取下胶帽，拿掉一端的玻璃棉，加一滴（约50国■）盐酸溶液（7.3.2.3）后，再 用玻璃棉堵好。

7.344将加入盐酸溶液的一端垂直朝下，另一端与采样器进气口相连。

7.3.4.5以0.5 L/mm的流量采样，采气体积50 L,采样后用胶帽将釆样管套好。

7.3.4.6记录采样点的温度和大气压力。

7.3.5分析步骤

7.3.5.1气相色谱测试条件:应根据气相色谱仪的型号和性能，制定能分析甲醛的最佳测试条件。下面 所列举的测试条件是一个实例。

柱温：230 °C。

检测室温度：260 °C。

汽化室温度：260 °C。

载气流量：70 mL/mino

氢气流量：40 mL/min。

空气流量：450 mL/min。

7.3.5.2标准曲线的绘制：取5支釆样管,各管取下一端玻璃棉，直接向吸附剂表面滴加一•滴（约50卩1,） 盐酸溶液（7.323〉。然后用微量注射器向吸附剂表面再分别准确加入甲醛标准贮备溶液（7.3.2.5）,制 成甲醛含量在0 〜20卩g范围内5个不同浓度的标准采样管，填上玻璃棉反应10 min。将各标准采 样管内吸附剂分别移入5个5 mL具塞比色管中，各加入1.0 mL二硫化碳（7.3.2.1）,稍加振摇，浸泡 30 min,即为甲醛洗脱溶液标准色列管。然后每个标准色列管各取5.0 洗脱液，进色谱柱，得色谱峰 和保留时间。每个浓度点集复做3次，测量峰高的平均值。以甲醛的浓度（网/mL）为横坐标，平均峰 高（mm）为纵坐标，绘制标准曲线，并计算回归线的斜率。以斜率的倒数作为样品测定的计算因子

Mg/（mL • mm）］。

735.3校正因子的测定：在测定范围内，可用单点校正法求校正因子。在样品测定同时，分别取试剂

空白溶液与样品浓度相接近的标准管洗脱溶液，按气相色谱最佳测试条件进行测定，重复做3次，得峰 高的平均值和保留时间。按式（13）计算校正因子：

(13 )

式中: f

c 0

h

九0

7.3.5.4

—校正因子，单位为微克每毫升毫米］fig/（mL • mm）］;

——标准溶液浓度，单位为微克每毫升（昭/mL）；

标准溶液平均峰高，单位为毫米（mm）；

——试剂空白溶液平均峰高，单位为毫米（mm）。

样品测定:将釆样管内吸附剂全部移入5 mL具塞比色管中，加入1.0 mL二硫化碳（7.3.2.1）,

稍加振摇，浸泡30 min。取5.0 洗脱液，按7.3.5.2或7.3.5.3的操作步骤进样测定。每个样品重复 做3次，用保留时间确认甲醛的色谱峰，测量其峰高，得峰高的平均值（mm）。

7.3.5.5每批样品测定的同时，取未采样的釆样管，按相同操作步骤作试剂空白的测定。

7.3.6结果计算 7.3.6.1按式（14）计算空气中甲醛的浓度。

(14 )

XV)

式中:

c 	空气中甲醛浓度,单位为毫克每立方米（mg/n?）；

h——样品溶液峰高的平均值，单位为毫米（mm）；

K。——试剂空白溶液峰高的平均值，单位为毫米（mm）；

B' — —按照标准曲线法或单点校正法得出的计算因子或校正因子，单位为微克每毫升毫米［＞g/ （mL ■ mm）］;

V。——标准状况下的釆气体积，单位为升（L）；

E.—由试验确定的平均洗脱效率；

V,——样品洗脱溶液总体积，单位为毫升（mL）。

- 结果表达：见 7.2.6.3。

7.3.7测量范围、精密度和准确度 737.1当釆气体积为20 L时，本法最低检出质量浓度为0.01 mg/n?,测定范围0.02 mg/m3 ~1 mg/m3 o

7.3.7.2甲醛浓度为20 Mg/mL和40产g/mL的标准溶液，进样10叫时，本法重复测定的相对标准差 分别为8%和9%；甲醛浓度为20 Mg/mL.30昭/mL和40 pg/mL的标准溶液，本法回收率分别为 1。5%、112%和 98%。

7.3.8干扰

根据本法所列举气相色谱条件，空气中的醛酮类化合物可以分离，二氧化硫及氮氧化物无干扰。

7.4 光电光度法

7.4.1原理

甲醛气体通过检测单元时，检测单元中浸有发色剂的纸因化学反应其颜色由白色变成黄色。变色 的程度所引起反射光强度的变化与甲醛浓度呈函数关系。根据反射光量强度变化率测定甲醛的浓度。

7.4.2仪器

光电光度法甲醛测定仪：

最小分辨率0.01 mL/m3 a

响应时间15 min。

7.4.3测量步骤

7.4.3J釆样布点见附录A。

7.4.3.2根据仪器使用说明书操作仪器。

7.433待仪器稳定后读取数值。

743.4间隔10 mm重复1次，共重复3次。取全部数据的算术平均值。

7.4.3.5记录现场温度、大气压和相对湿度。

7.4.3.6仪器进气口应萬开人体正面呼吸带1 mo

743.7按要求对仪器进行期间核查和使用前校准。

7.4.4结果计算

7.4.4.1浓度换算：对于体积分数的测量值按式(15)换算成标准状态下的质量浓度。

P = B X：273 + T) X 30		( 15)

式中：

P 	甲醛质量浓度，单位为毫克每立方米(mg/n?)；

(pP——体积分数测量值,单位为毫升每立方米(mL/m3)；

To— 标准状态的绝对温度，273 K；

B ——标准状态下(0 °C,101.3 kPa)气体摩尔休积，B = 22.4 L/mol；

T ——现场温度,单位为摄氏度(°C)。

744.2结果表达:见7.2.6.3。

7.4.5测量范围和精密度

7.4.5.1本法测定室内空气中甲醛浓度范围为0.02 mg/m，〜1.25 mg/m3 o

745.2在甲醛浓度0.02 mg/m3 ~1.25 mg/m3范围内，本法重复测量的相对标准差＜7%。

7.4.6测量不确定度

在0.01 mg/m，〜0.8 mg/m3的浓度范围内，与酚试剂分光光度法比较其测量总不确定度(ROU) 小于25%。

注：总不确定度ROU的确定方法参见附录B。

7.4.7干扰

在乙醛、C0、CC)2、丙酮和NH3以1 Mg/g浓度与甲醛共存时，对本法测量造成的相对误差V5%。

7.5电化学传感器法

7.5.1原理

甲醛气体通过传感器，在电解质催化作用下，甲醛分子在电极上发生氧化还原反应而形成电子转 移,在外电压作用下形成与甲醛浓度成正比的电流。

7.5.2仪器

电化学传感器法甲醛测定仪：

最小分辨率0.01 mL/m3 □

响应时间：如％<3 min。

用甲醛标准气或酚试剂分光光度法(7.2)对仪器进行比对测试，其相对偏差<15%。

7.5.3 測量步骤

7.5.3.1采样布点见附录A。

7.5.3.2根据仪器使用说明书，在现场对仪器进行调整。

7.5.3.3待仪器稳定后，每分钟读取1个数值，连续读5次。

7.5.3.4间隔10 rmn重复7.5.3.3步骤1次,共重复3次。取全部数据的算术平均值。

7.5.3.5记录现场温度、大气压和相对湿度。

7.5.3.6仪器进气口应离开人体正面呼吸带1 m。

75.3.7按要求对仪器进行期间核查和使用前校准。

7.5.4结果计算

7.5.4.1浓度换算：对于体积分数的测量值按式(15)换算成质量浓度。

7.5.4.2 结果表达：见 7.2.6.3。

7.5.5测量范围和精密度

7.5.5.1本法测定室内空气中甲醛浓度范围为0.2 mg/m，〜5 mg/m3o

7.5.5.2在甲醛浓度0.2 mg/m3~5 mg/m3范围内，本法重复测量的相对标准差V5%。

7.5.6干扰与排除

H2S.SO2.乙醇、氨和甲醇气体对本法有干扰，当空气中甲醛与上述气体共存时，应根据干扰物浓 度与本法仪器之间的响应关系对测量值予以校正。环境相对湿度对本法亦存在干扰，应在25%〜75% 的环境中使用本法。乙醛、NOz、苯酚和丙酮对本法无干扰。

8氨

8.1靛酚蓝分光光度法

8.1.1原理

空气中的氨被稀硫酸吸收，在亚硝基铁甑化钠及次氯酸钠存在条件下，与水杨酸生成蓝绿色的靛酚 蓝染料，根据着色深浅，比色定量。

8.1.2试剂和材料

注：本法所用的试剂均为分析纯。

8.1.2.1无氨蒸偕水：在普通蒸馋水中加少量的高镒酸钾至浅紫红色，再加少量氢氧化钠至呈碱性。蒸 馋，取其中间蒸馅部分的水，加少量硫酸溶液呈微酸性，再蒸馅一次。

8.1.2.2吸收液［c(H2S04) = 0.005 mol/L］：量取2.8 mL浓硫酸加入水(8.1.2.1)中，并稀释至1 L。临

用时再稀释10倍。

8.1.2.3 水杨酸溶液｛p［C6R (OH)COOH］ = 50 g/L｝：称取10.0 g水杨酸和10.0 g柠檬酸钠 (Na3C6O7 • 2H2O),加水约 50 mL,再加 55 mL 氢氧化钠溶液［c(NaOH)=2 mol/L］,用水(8.1.2.1)稀 释至200 mL。此试剂稍有黄色，室温下可稳定1个月。

8.1.2.4亚硝基铁餓化钠溶液(10 g/L)：称取1.0 g亚硝基铁锐化钠［Na2Fe(CN)s - NO - 2H2O］,溶 于100 mL水(8.1.2.1)中。贮于冰箱中可稳定1个月0

8.125次氯酸钠溶液［c(NaC)O)=0.05 mol/L］：取1 mL次氯酸钠试剂原液，根据碘量法标定的浓度 用氢氧化钠溶液［c(NaOH) = 2 mol/L］稀释成0.05 mol/L的次氯酸钠溶液，贮于冰箱中可保存两个

月。次氯酸钠溶液浓度的标定：称取2 g碘化钾(KI)于250 mL碘量瓶中，加水50 mL溶解，加L00 mL 次鋭酸钠(NaClO)试剂，再加0.5 mL盐酸溶液［V( HC1) = 5。％］,摇匀，暗处放置3 min。用硫代硫酸 出碘，至溶液呈黄色时，加1 mL新配制的淀粉指示 嘿5有终点，记录所鬲潮代硫酸钠点剛液体积，按式(16)计算次

、、

剂(5 g/L),继续滴定至蓝色刚刚君

氣酸钠溶液的浓度。Z

(16 )

式中：

c(NaCl
c(l/2N

V

8.126

少量水溶解，移

8.1.2.7成标値

成 1.00

次氯酸钠试剂的浓度，单位为摩尔每升(mol/L)；

硫代硫酸钠标准溶液浓毎，鬣尔每升(mol/L)；	■ \ 1

碗代硫酸钠标准溶液用量,单-位为炬升(mL)。	1 I

备液［p(NH3)= 1.00 g/L］：称取 0.314 2 g 经］05 °C干燥 1 h 的*化 1(NH4C1),用

100 m馨量瓶更，用吸收液(8.1.2*稀释至刻度;迥U.OO mL含1.00 mg氨。
財作液［q(NH3)= 1.00 mg/L］：临用时,将标准贮备液(8.1.2.6)用吸收液(8.1.2.2)稀释

気。a I I

8.1.3.1

8.1.3.2

8.1.3.3

8.1.3.4

8.1.4采样

8.1.4.1

8.1.4.2

管;有10 mL刻度理，出书南径为1 mm,与管底距离应为 藏量范围0 L/min〜2 L/min,流量可调且恒定。

c(l/2NaS2O3) XV

"NaC】O)= Loo*?

大型板泡

空气

具塞比色

分光光度计#测波长为697.5 nm,狭缝小于20

m〜5 mmo

8.1.3仪器和设

采样布点见附录A。

用一级皂膜流量计对采样流量计进行校准，误差W5 %。

器

8.1.4.3用…个内装10 mL吸收液(8.1.2.2)的大型气泡吸收管，以0.5 L/min流量釆样5 L。

8.1.4.4记录采样点的温度及大气压力。

8.1.4.5釆样后，样品在室温下保存，于24 h内分析。

8.1.5分析步骤 8.1.5.1标准曲线的绘制：取10 mL具塞比色管7支，按表2制备标准系列管。

表2 氨标准系列

| 管号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准工作液（S.1.2.7）/mL | 0 | 0.50 | L00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 |
| 吸收液（8丄2.2）/mL | 10.00 | 9.50 | 9,00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 0 |
| 氨含量/»g | 0 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 |

在各管中加入0.50 mL水杨酸溶液（8.L2.3）,再加入0.10 mL亚硝基铁舗化钠溶液（8.1.2.4）和 0-10 mL次氯酸钠溶液（8.1.2.5）,混匀，室温下放置1 h。用1 cm比色皿，于波长697.5 nm处，以水作参 比，测定各管溶液的吸光度。以氨含量（卩g）作横坐标，吸光度为纵坐标，绘制标准曲线，并计算校准曲 线的斜率。标准曲线斜率应为0.081±0.003吸光度/卩g嬴，以斜率的倒数作为样品测定时的计算因子 （瓦）。

8.L5.2样品测定：将样品溶液转入具塞比色管内，用少量的水洗吸收管，合并，使总体积为再 按8.1.5.1的操作步骤测定样品的吸光度.在每批样品测定的同时，用10 mL未釆样的吸收液作试剂 空白测定。如果样品溶液吸光度超过标准曲线范围,则可用空白吸收液稀释样品液后再分析。

8.1.6结果计算

8.1.6.1采气体积换算：将实际采气体积按4.3.6.1中式（6〉换算成标准状态下的采气体积V。°

8.1.6.2浓度计算：空气中氨的质量浓度按式（17）计算。

(17 )

Vo

式中:

p -—空气中氨的质量浓度，毫克每立方米（mg/n?）；

A ――样品溶液的吸光度；

Ao— 空白溶液的吸光度；

计算因子，昭/吸光度；

Vo 一一-标准状态下的采气体积，单位为升（L）；

k——样品溶液的稀释倍数。

8.1.6.3结果表达:一个区域的测定结果以该区域内各采样点质量浓度的算术平均值给出。

8.1.7范围、精密度和准确度

8.1.7.1本法灵敏度为12.3 NH3/吸光度。

8.1.7.2当采气体积为5 L时，本法最低检出质量浓度为0.01 mg/m3,测量范围0.01 mg/m3 -

2 mg/m3 o

8.1.7.3当氨含量为1.0 Mg/10 mL、5.0 pg/10 mL.10.0卩g/10 mL时，本法变异系数分别为3.1%、

2.9%、1.0%,平均相对偏差为2.5%；样品溶液加入1.0昭，3.0网，5.0昭，7.0昭的氨时，其回收率为

95%〜109%。

8.1.8干扰与排除

对已知的干扰物如Ca2+、Mg2+、Fe3+、Mn*、A13+等多种阳离子，本法已采用柠檬酸络合的方法予 以消除，2 Mg/10 mL以上的苯氨和30 Mg/10 mL以上的H?S对本法有干扰。

8.2纳氏试剂分光光度法

8.2.1原理

空气中的氨吸收在稀硫酸中，与纳氏试剂作用生成黄色化合物，根据着色深浅，比色定量。

8.2.2试剂和材料

注：本法所用的试剂均为分析纯。 无氨蒸憶水:见8丄2.1。

8.2.2.1

822.2 吸收液［c（H2SC\）=0.005 mol/L］：见 8.1.2.2O

8.2.2.3酒石酸钾钠溶液（500	g酒石酸H4O6 - 4氏0）溶于100 mL水中，

煮沸，使约减少20 mL为止，冷却后，再用水稀释至100 mL%：

822.4纳氏试剂：称取17 g二氯化汞（HgCb）溶解于300 mL水屮，另称取35 g碘化钾（KI）溶解在 100 mL水中，然财汽讐汞溶液缓慢加入到碘化钾溶液中，直苏成斜啻视淀不溶为止。再加入 600 mL氢氧化锄為S（2湍g/L）及剩余的二氯化汞溶液。将此溶液静置1女2 d耍红色混浊物下沉， 将上消液移入構包瓶（或用5 =玻璃砂芯漏斗过滤），用橡皮塞塞紧保存备用。、此试剂凡乎无色。

注：纳氏/毒	大，取用时必须十分小心，接触到皮肤时，应立即用水冲洗;含幼氏试剂的废液，应集中处理。

822.5 気标准呢 液KNH3） = 1.00 g/L］：见 8.126。

8.2.2.6磧准£作液孫（诉）=2.00 m茹§临丿1^^

成1.00 mL含2.00卩g氨。

I I

8.2.3仪器和设备

大件气泡吸收管:见8.1.3.1。 集采*器:见8丄3.2。

8.2.3.1

8.2.3.2

8.2.3.3

8.2.3.4

具塞比含管：10mL。	|

分光光度计:可测波长为425 nm,狭缝小于20

8.2.4釆样

8.2.5分析步骤

825.1标准曲线的绘制：取

表3 氨标准系列

| 管号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准工作液（8.2.2.6）/mL | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| 吸收液(8.2.2.2)/mL | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 0 |
| 氨含量/卩g | 0 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 12,00 | 16.00 | 20.00 |

在各管中加入0.1 mL酒石酸钾钠溶液（8.223）,再加入0.5 mL纳氏试剂（822.4）,混匀，室温下 放置10 min。用1cm比色皿，于波长425 nrn处，以水作参比，测定吸收管。以氣含量<>g）作横坐标， 吸光度为纵坐标，绘制标准曲线，并计算标准曲线的斜率。标准曲线斜率力应为0.014±0.002,以斜率 的倒数作为样品测建时的计算因子（Bs）。

8.2.5.2样品测定：将样品溶液转入具塞比色管中，用少量的水洗吸收管，合并，使总体积为10mL。再 按8.2.5.1操作步骤测定样品的吸光度。在每批样品测定的同时，用10 mL未采样的吸收液作试剂空 白测定。如果样品溶液吸光度超过标准曲线范围，则可用空白吸收液稀释样品液后再分析。

8.2.6结果计算

8.2.6.1实际采气体积按式(6)换算成标准状态下的采气体积V。°

826.2空气中氨浓度按式(17)计算。

8.2.6.3结果表达见8.1.6.3。

8.2.7精密度和准确度

8.2.7.1本法灵敏度为7.4 mg NH3/吸光度。

8.2.7.2当釆气体积为5 L时，本法最低检出质量浓度为0.4 mg/m3,测量范围0.4 mg/m3〜4 mg/m3。 827.3当样品中氨含量为6.5 fig/mL.10.0卩g/mL、15.0昭/mL时，本法变异系数分别为8.4%、 5.9%、3.9%；样品溶液加入2.0昭、5.0 心0.0昭的氨时，其回收率为95一2%〜111.8%。

8.2.8干扰

当Ca2+、Mg2+、Fe3+、Mn*+、A13+等多种阳离子低于10昭/IO mL,不会对本法产生干扰。

2 Mg/10 mL以上的甲醛和5卩g/10 mL以上的H2S对本法有干扰。

8.3离子选择电极法

本法规定公共场所室内空气中氨浓度的测定采用GB/T 14669o

9总挥发性有机物

本法规定公共场所室内空气中总挥发性有机物TVOC浓度的测定采用GB/T 18883—2002中附 录C热解析/毛细管气相色谱法。

10 苯

10.1毛细管气相色谱法

本法规定公共场所室内空气中苯浓度的测定采用GB/T 18883—2002中附录B毛细管气相色谱法 和附录C热解析/毛细管气相色谱法。

10.2便携式气相色谱法

- 原理

便携式气相色谱仪内置恒流采样泵抽取一定体积空气样品，当气流流经装有少量吸附剂的预浓缩 器时待测组分在室温被捕集，解吸时瞬间加热预浓缩器，通过逆向载气流将化合物吹入色谱柱，经色谱 柱分离后以微氣离子检测器检测，保留时间定性，峰面积定量。

10.2.2试剂和材料

注：本法使用的试剂应为色谱纯。如果为分析纯，需经纯化处理，保证色谱分析无杂峰。

10.2.2.1稀释溶液：甲醇。

10.2.2.2 高純氣气：纯度大于99.999%。

10.2.3仪器和设备

10.2.3.1便携式气相色谱仪：内置恒流采样泵、装填有少量吸附剂的预浓缩器、微氣离子检测器 (MAID) 0

色谱柱：30 m或60 m中等极性毛细管色谱柱。

10.2.3.2气体采样袋:Tedlar气体采样袋，容积3 L。

10.2.3.3注射器以、10卩L液体注射器。

- 容量瓶：1O mLo

10.2.3.5液体外标法标准气配制装置:该装置具有进样口、温度可调节的气化室、流量可调节的气路系 统，可外接采气袋的出气口。

- 采样

10.2.4.1釆样/检测布点见附录A。

10.2.4.2在选定的色谱条件下，在现场采用便携式气相色谱内置恒流泵直接采样分析，1 h内可完成 4次釆样分析，相邻两次釆样间隔时间为15 min。该采样点浓度为4次釆样测定结果的平均值。

10.2.4.3记录现场釆样分析时的气温和大气压力。

10.2.5分析步骤

10.2.5.1色谱分析条件：由于色谱分析条件常因实验条件不同而有差异，所以应根据所用便携式气相 色谱仪的型号和性能，制定分析苯系物的最佳色谱分析条件。附录C所列举的色谱分析条件是一个 实例。

10.2.5.2标准曲线的绘制：釆用液体外标法，在与做样品分析时的相同条件下绘制标准曲线或计算回 归方程。具体的操作步骤如下：

-目标化合物的混合标准液制备：用微量注射器分别取1以、2四L、4 /iLJO卩L、2。〃L各目标化 合物的色谱纯物质于预先加入5 mL甲醇(10.2.2.1)的10 mL容量瓶中，定容至10 mL,制备 成目标化合物的混合标准溶液系列；

-目标化合物的混合标准气制备：以微量注射器取1 mL混合标准溶液注入液体外标法标准气配 制装置汽化室，气化室温度为100 °C，用高纯氮气以恒定流速将汽化室内气体吹入Tedlar釆 气袋，通过控制采气袋的充气时间得到2 L混合标准气。采气袋在配气前需用高纯氧气 (10.2.2.2)清洗3次，并且每次清洗时需用抽气泵抽净采气袋中残留气体。该标准气现用 现配；

一目标化合物定性：以保留时间定性。在中等极性毛细色谱柱，目标化合物的出峰顺序依次为 苯、甲苯、乙苯、间(对)二甲苯、邻二甲苯，其中间、对二甲苯无法分开；

绘制标准曲线或计算回归方程:在选定的色谱分析条件下,对混合标准气分别采样分析，每个 浓度平行测定3次，以3次测定峰面积平均值的平方根为纵坐标，以各目标化合物质量分数为 横坐标绘制标准曲线，并计算回归方程,要求回归方程的相关系数至少达到0.995。

10.2.6结果计算

10.2.6.1将采样体积按式(6)换算成标准状态下的采样体积。

10.2.6.2空气样品中待测组分的浓度按式(18)计算。

772

c =— X 1 000		( 18 )

式中：

c ——标准状况下的空气样品中待测组分的浓度，单位为毫克每立方米(mg/m3)；

m ——按照标准曲线计算的目标化合物的质量，单位为毫克(mg)；

Vo——标准状态下的采样体积，单位为升(L)。

10.2.6.3结果表达：一个区域的测定结果以该区域内各采样点质量浓度的算术平均值给出。

10.2.7测量范围、精密度和准确度

10.2.7.1当采样流速为400 mL/min,采样时间为30 s时，本法最低检出质量浓度为7.2 Mg/m3,测定 范围0.05 mg/m'〜0.80 mg/m3,可以通过调整采样时间扩大方法的检测范围。

- 2.7.2对空气中苯浓度在0.05 mg/m3 ~0.80 mg/m3范围内，同一天和一周内本法重复测定的相对 标准差范围分别为0.8%〜6.9%和1.3%〜8.4%；与GB/T 18883—2002中附录B毛细管气相色谱法的 比对实验结果表明，本法对高、中、低不同苯浓度测定结果间的相对偏差在0.5%〜13.9%。

11甲苯、二甲苯

11.1本法规定公共场所室内空气中甲苯、二甲苯浓度的测定釆用GB/T 18883-2002中附录A气相 色谱法和附录C热解析/毛细管气相色谱法。

- 2本法规定公共场所室内空气中甲苯、二甲苯浓度的测定采用10.2便携式气相色谱法。

12臭氧

12.1紫外光度法

本法规定公共场所室内空气中臭氧浓度的测定采用GB/T 15438。

12.2靛蓝二磺酸钠分光光度法

12.2.1原理

空气中的臭氧在磷酸盐缓冲溶液条件下，使吸收液中蓝色的靛蓝二磺酸钠褪色，生成靛红二磺酸 钠。根据颜色减弱的程度比色定量。

12.2.2试剂和材料

注：本法中所用试剂除特别说明外均为分析纯，试验用水为重蒸個水。

- 硫酸溶液(1 + 6)。

- 淀粉指示剂(2.0 g/L)o

- 硫代硫酸钠标准溶液Lc(Na2S2O3)-0.010 0 mol/Lo

12.2.2.4漠酸钾标准溶液［c(l/6KBrO3)=0.100 0 mol/L］：准确称取1.391 8 g漠酸钾(优级纯，经 180笆烘2 h)溶于水，稀释至500 mL0

12.2.2.5漠酸钾-漠化钾标准溶液［c(l/6KBrO3)=0.010 0 mol/L丄吸取10.00 mL漠酸钾标准溶液 (12.2.2.4)于100 mL容最瓶中，加入1.0 g漠化钾，用水稀释至刻度。

12.2.2.6 磷酸盐缓冲溶液［c(KH2PO4-Na2HPO4) = 0.050 mol/L］:称 6.80 g 磷酸二氢钾(KH2PO4)> 7.10 g无水磷酸氢二钠(Na2HPOJ溶于水，稀释至1 L,此溶液pH = 6.8。

12.2.2.7靛蓝二磺酸钠标准贮备液:称取0.25 g靛蓝二磺酸钠溶于水，稀释在500 mL棕色容量瓶内， 在室温暗处存放24 h后标定。标定后的溶液在冰箱内可稳定1个月。

标定方法：准确吸取20.00 mL靛蓝二磺酸钠标准贮备液于250 mL碘量瓶中，加入20.00 mL漠酸 钾-漠化钾溶液(1222.5),再加入50 mL水。在(19.0士0.5) °C水浴中放置至溶液温度与水浴温度平衡 时，加入5.0 mL硫酸溶液(12.2.2.1),立即盖塞混匀并开始计时，水浴中暗处放置30 min。加入1,0 g 碘化钾，立即盖塞轻轻摇匀至溶解，暗处放置5 min,用硫代硫酸钠溶液(12.2.2.3)滴定至棕色刚好褪去 呈淡黄色，加人5 mL淀粉指示剂(12.2.2.2),继续滴定至蓝色消褪，终点为亮黄色。重复上述滴定，2次 误差应小于0.05 mL。按式(19)计算贮备液中臭氧浓度。

°(。3)=

(c,V, -c2V2)XM

VSX4

X 1 000

(19 )

式中：

P -—臭氧的质量浓度，单位为微克每毫升(^g/mL)；

c】一一漠酸钾-漠化钾标准溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L)；

V)——加入漠酸钾-漠化钾标准溶液的体积，单位为毫升(mL)；

C2 ——滴定时所用硫代硫酸钠标准溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L)；

V2	滴定时所用硫代硫酸钠标准溶液的体积，单位为毫升〈mL)；

M	臭氧的摩尔质量,数值为48,单位为克每摩尔(g/mol)；

匸	靛蓝二磺麼钠贮备液吸取量，单位为臺升(mL)；

4 	化学计量因数。

12.2.2.8靛蓝二磺酸钠标准工作液:将标定后的标准贮备液(12.2.2.7)用磷酸盐缓冲液(12.2.2.6)逐级 稀释成1.00 mL相当于1.00 “g臭氧的靛蓝二磺酸钠工作液，置冰箱内可保存2周。

12.2.2.9吸收液：量取25 mL靛蓝二磺酸钠标准贮备液(12.2.2.7),用磷酸盐缓冲液(12.2.2.6)稀释至 1 L棕色容量瓶中，冰箱内贮放可使用1个月。

12.2.3仪器和设备

12.2.3.1多孔玻板吸收管：普通型，内装9 mL吸收液，在流量0.3 L/min时，玻板阻力应为4 kPa〜

5 kPa,气泡分散均匀。

12.2.3.2空气采样器：流量范围0 L/min ~1.0 L/min,流量可调、恒定。

12.2.3.3 具塞比色管：10 mL.

12.2.3.4恒温水浴。

12.2.3.5水银温度计:精度为±0.5 °C。

12.2.3.6分光光度计:用2 cm比色皿，可测波长610 nmD 12.2.4 釆样

12.2.4.1釆样布点见附录A。

12.2.4.2用一级皂膜流量计对采样流量进行校准，误差V5%。

12.2.4.3用硅橡胶管连接两个内装9.00 mL吸收液的多孔玻板吸收管，配有黑色避光套。

12.2.4.4以0.3 L/min流量采气5 L〜20 L,当第一支吸收管中的吸收液颜色明显减退时立即停止采 样，如不褪色，采气量应不小于20 L。

12.2.4.5记录采样时的温度和大气压。

12.2.4.6采样后的样品20 °C以下暗处存放，一周内实验室分析。

1225分析步骤

12.2.5.1标准曲线绘制：取10 mL具塞比色管6支，按表4制备标准色列管。

表4臭氧标准色列管系列

| 管号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDS 标准工作液(12.2.2.8)/mL | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 0 |
| 磷酸盐缓冲溶液(12.2,2.6)/mL | 0 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| 臭氧含量/Sg/mL) | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | k0 |

各管揺匀，用2 cm比色皿，以水作参比，在波长610nm下测定吸光度。以标准系列中零浓度与各 标准管吸光度之差为纵坐标，臭氧含量(卩g)为纵坐标，绘制标准曲线，并计算回归线的斜率。以斜率的 倒数作为样品测定的计算因子BiO

12.2.5.2样品测定：将采样后的两支吸收管中样品分别移入比色管中，用少量水洗吸收管，使总体积分 别为10,0 mL。按12.2.5.1步骤操作，测定样品吸光度。同时另取未采样的吸收液，作试剂空门测定。

12.2.6 结果计算

12.2.6.1采气体积换算：实际釆气体积按式(6)换算成标准状态下的采气体积Vc。 12.2.6.2浓度计算：空气中臭氧浓度按式(20)计算。

— Ai)+ (Ao —A2)JxB, c =	 		 	( Z0 )

V o

式中：

C 一一空气中臭氧浓度，单位为毫克每立方米(mg/m3)；

Ad-一 试剂空白溶液的吸光度；

A)——第-■支样品管溶液的吸光度；

&第二支样品管溶液的吸光度；

玖——-计算因子，昭/吸光度； V。——-标准状况下的采气体积，单位为升(L)。

12.2.63结果表达:一个区域的测定结果以该区域内各釆样点质量浓度的算术平均值给出。

12.2.7测量范围、精密度和准确度

12.2.7.1本法灵敏度为1.2昭OJ吸光度。

12.2.7.2咎采气体积为20 L时，本法最低检出质量浓度为0.009 mg/m2，测量范围0.009 mg/m3 ~ 0,5 mg/m3 D

12.2.7.3当臭氧含量在2 Mg/10 mL〜10 ^g/10 mL范围内，5个实验室的平均相对标准偏差为4.7%； 平均回收率为95%〜108%。

12.2.8干扰

空气中的二氧化氮会使本法检测结果偏高，约为二氧化氮质量浓度的6%。当空气中的二氧化硫、 硫化氢、氟化氢浓度分别高于750 Mg/m\110昭/m\2.5 pg/m3时，会对本法造成干扰。

13尿素

13.1原理

尿素与二乙酰一脂及安替比林反应呈现黄色，在波长460 nm处有最大吸收峰。

GB/T 18204.2—2014

13.2仪器和设备

13.2.1棕色具塞比塞管：25 mL0

13.2.2 水浴。

13.2.3分光光度计。

13.3试剂和材料

- 二乙酰一腭溶液(^ECH3COC(NOH)CH3］ = 0.2%)：称取 0.2 g 二乙酰一膀［CH’COCXNOH) CH3］溶于10%乙酸中，并稀释至100 mL,保存于棕色瓶备用。

- 安替比林溶液("1,5-二甲基2苯-3-毗哩酮 C$HsNN(CH3)C(CH3): CHC ：。］ = 0.2%｝：称 取0.2 g安替比林(1,5--.甲基2苯-3-此哇酮C6IIONN(CH3)C(CH3) : CHC : 0),溶于1 + 1硫酸中 并用混酸稀释至100 mL,在棕色瓶中保存。

14硫化氢

式中:

c  水样中尿素浓度，单位为毫克每升(mg/L):

m——从曲线上查得水样中含尿素的质量，单位为毫克(mg)； V	水样体积，单位为毫升(mL)。

本法规定硫磺泉的温泉沐浴场所空气中硫化氢浓度的测定采用GB/T 11742。

附录 A

（规范性附录）

现场采样检測布点要求

A.1室内面积不足50 m2的设置1个测点，50 n?〜200 m2的设置2个测点，200 m2以上的设置3个 〜5个测点。

A.2室内1个测点的设置在中央，2个釆样点的设置在室内对称点上，3个测点的设置在室内对角线四 等分的3个等分点上，5个测点的按梅花布点，其他的按均匀布点原则布置。

A.3测点距离地面高度1 m〜1.5 m,距离墙壁不小于0.5 mo

A.4测点应避开通风口、通风道等。

咐录B

（规范性附录）

质量浓度转换系数和总不确定度相对误差的确定

注：本附录规定了光散射式粉尘仪可吸入颗粒物PMm质量浓度转换系数K和测量总不确定度的确定方法,其他现 场快速检测仪器可参照执行。

B.1质量浓度转换系数K值的确定

式中：/	/	\

K ——參t浓度转换系数,mg/（m3 • CPM）;

P -	标准状态下PM】。颗粒物的质量浓度值，单位为毫克每立方米（mg/'n?为	|

R	-光藏j式粉尘仪的计数值,CPM。	藐，

仪（和&	I I

B. 1.2.1中流量PM】。滤膜采样器1偷:见5.121。 i

B. 1.2.2 流量茶.见 5.1.2.2。

B.1.2.3 分，天，见 5.1.2.3。

B.1.2.4 计吨器:&5.1.孕。

B. 1.2.5 滤5

B.1.2.6 温度计:见 5^1.2.6O

B.1.2.7大气压办馭见5.曜.7。

B.1.2.8采样泵：流驀0 L/^^150 L/min,恒流精度±5%设粵黄/

B.1.2.9 干燥器项，

B.1.2.10光散射式粉尘仪

B.1.3测定步骤

B.1.3.1采样位置:将光散射式粉尘仪和PM”滤膜采样器置于现场同一测定点、同一高度进行平行釆 样。仪器的吸气口中心距离应在30 cm〜50 cm之间。

B.1.3.2操作：PM”滤膜采样器的样品釆集、实验室分析及质量浓度的计算见5.1.3和5.1.4,光散射式 粉尘仪的操作见5.2.3。

B.1.3.3单一场所K值的确定：在同一现场，采集12组以上有效样品进行数据统计分析，确认质量浓 度和相对浓度具有线性回归关系，按式（B.1）计算转换系数K，然后将其转换系数K的算术平均值作为 该场所可吸入颗粒物PM】。浓度的转换系数K值。

B.1.3.4同类场所K值的确定：按B.2.3.3的方法考虑场所不同PM”浓度水平、不同地区、不同环境条 件,得出同类场所若干个K值,将这些K值的算术平均值作为该类场所可吸入颗粒物PM”浓度的转 换系数K值。

B.l.3.5公共场所通用K值的确定:在B.2.3.4的基础上考虑不同类型场所的K值，将不同类型场所 K值的算术平均值作为公共场所通用的可吸入颗粒物PM)。浓度转换系数K值。

B.2测量总不确定度的确定

B.2.1定义

在测定范围内光散射法与滤膜称重法相比较，总不确定度(Relative overall uncertainty, ROU)在 95%置信水平时的相对误差，由式(B.2)表达。

ROU = (\b\ + 2\MRSD\-) X 100%		( B.2 )

式中：

I b \	——重量法与光散射法配对测定PM”结果的平均相对偏差的绝对值；

I MRSD |——光散射法测定PMm结果之间平均相对标准差的绝对值。

B.2.2仪器和材料

B.2.2.1中流量PM*滤膜采样器1台：见5.1.2。

B.2.2.2光散射式粉尘仪2台：见5.2.2。

B.2.2.3 其他同 B.2.2.2。

B.2.3 測定步骤

B.2.3.1采样位置：见B23L

B.2.3.2 操作:见 B,232。

B.2.3.3样品要求:在PM】。浓度0.05 mg/m3~0.5 mg/m3范围内基本均匀选择5个浓度点，对于每个 浓度点滤膜法与光散射法之间以及光散射法自身之间分别釆集10组有效数据。

B.2.3.4计算:按式(B.2)计算测量总不确定度。

B.3公共场所通用质量浓度转换系数K值的参考值

可见光光散射数字粉尘仪K值：0.014(密闭空调房间)或0.02(一般公共场所)；激光光散射数字粉 尘仪K值：0.001o

附录C

（资料性附录）

便携式气相色谱分析条件

注：本附录为便携式气相色谱分析条件的一个实例。

C.1气相色谱分析条件

以美国INFICON公司生产的CM^lOO便携式气相色谱仪为例，色谱分析条件如下: 色谱柱：MXT-200毛细管柱（30 mX0.53 mm,1.0叩1）,中等极性；

预浓缩器的吸附剂:CARBXEN ；

柱温：70 °C；

柱前压：68 947.6 Pa；

热解析时间：4s；

色谱图抑制时间：100 s。

C.2按C.1的色谱条件获得目标化合物的色谱图

见图C.1

说明：

- —苯；

- —甲苯；

- —乙苯；

4	间（对）二甲苯；

5——邻二甲苯。

图C.1苯系物分离效果色谱图

C.3按C.1的色谱条件获得目标化合物的色谱图中苯系物的保留时间

见表C1

表C.1苯系物的保留时间

| 目标化合物 | 保留时间 |
| --- | --- |
| 苯 1 | 2,8” |
| 甲苯 | 3'29〃 |
| 乙苯 | 60" |
| 间（对）二甲苯 | 6‘45” |
| 邻二甲苯 | 8'4” |